## Portada
Compromiso del WBCSD para el Acceso a Agua potable, Saneamiento e Higiene (WASH)
Herramienta de autoevaluación
Instructions Instrucciones
La herramienta de autoevaluación ha sido desarrollada por WBCSD para respaldar el Compromiso de WBCSD para el acceso a agua potable, saneamiento e higiene (WASH), junto con los principios rectores del Compromiso de WASH. Representa un método para evaluar el estado actual de WASH seguro en el lugar de trabajo en una instalación o entorno determinado, p. Ej. un entorno agrícola, de la empresa y para identificar posibles brechas. Esta herramienta se puede utilizar para ayudar a identificar áreas de mejora y para apoyar la toma de decisiones sobre inversiones y priorización de acciones.
Pestaña de Contenidos: muestra la estructura general de la herramienta, con enlaces en los que se puede hacer clic para facilitar la navegación.
Pestaña de autoevaluación: la evaluación está destinada a las instalaciones o lugares de trabajo de una empresa individual, p.e. un sitio de agricultura (no se realiza ninguna agregación de resultados de diferentes instalaciones en esta hoja de cálculo). Alineada con los principios rectores del Compromiso WASH, la pestaña de autoevaluación se estructura en las siguientes categorías: General, Suministro de agua en el lugar de trabajo, Saneamiento en el lugar de trabajo, Higiene en el lugar de trabajo, Valor / cadena de suministro WASH y WASH comunitario.
Cada categoría contiene un cierto número de criterios o "dimensiones". Hay dos tipos diferentes de dimensiones: "Individual" y "Multivariable" y deben completarse de la siguiente manera:
Dimensión individual: las empresas pueden seleccionar una calificación (0-2) de un menú desplegable, en función de su desempeño actual en la instalación evaluada o la ubicación del lugar de trabajo, haciendo clic en la Columna H. Los detalles de la calificación para las subcategorías individuales están en la Columna E.
Dimensión multivariable: aquí las empresas califican cada criterio o "dimensión" a través de múltiples variables (que van de dos a siete variables) para su desempeño actual en la instalación evaluada o lugar de trabajo. El usuario puede elegir una calificación (Sí = 1 / No = 0 o N / A) del menú desplegable en la Columna F. Los detalles de la puntuación para las dimensiones de múltiples variables se encuentran en la Columna G. La calificación total para cada dimensión de múltiples variables se calcula automáticamente. Esta puntuación determina la calificación actual general para la dimensión en la Columna H, que también se calcula automáticamente.
(Nota: las columnas y filas en gris deben dejarse en blanco)
La Columna J proporciona un análisis de brechas del estado actual de la ubicación de las instalaciones o el lugar de trabajo de la empresa para cada subcategoría (en azul) en comparación con el Compromiso WASH (en verde). Los detalles genéricos con respecto a las puntuaciones se proporcionan en la Escala de evaluación de la implementación (en la parte inferior de la pestaña de autoevaluación), junto con algunas pautas sobre la interpretación de los resultados.
Una vez que se completa la calificación, las empresas deben agregar comentarios y justificación de sus calificaciones en la Columna K y recomendaciones en la Columna L. Consulte las Columnas E y G para identificar lo que se necesita para alcanzar el cumplimiento total de cada subcategoría. Si una dimensión, no es aplicable a las instalaciones de una empresa o la ubicación del lugar de trabajo, "N / A" no afectará sus puntajes. Sin embargo, recomendamos que se mencionen las razones para una calificación de 'N / A' en la sección de comentarios en la Columna K.
Una vez que una empresa completa la evaluación, los puntajes para cada categoría se generan en la pestaña de resumen de resultados.
Pestaña de resumen de resultados: Resume y muestra los resultados agregados de la pestaña de autoevaluación. También se proporciona una puntuación media general.
Desempeño de la empresa: si el resultado de la puntuación general (celda F12 en la pestaña de salida de resumen) corresponde a cumplir con al menos el 90% de los requisitos del Compromiso (es decir, la puntuación total en D12 equivale al menos a 1.8), el resultado de la autoevaluación puede ser considerada satisfactoria, siempre que la dirección aborde las deficiencias identificadas con un plan de acción claro y dentro de un plazo adecuado.

## Contents
Hoja de cálculo (Haga Click para Navegar) | Descripción
Portada | Página de portada
Contenidos | Tabla de contenidos
Auto-evaluación | Herramienta de Auto-evaluación para el acceso al Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) en el lugar de trabajo
Resultados | Resumen de resultados según la suma del puntaje de todas las categorías

## Autoevaluacion
Herramienta de Auto-Evaluación para evaluar el Acceso al Agua Segura, el Saneamiento y la Higiene (WASH)
Agua, saneamiento e higiene (WASH) en los puntos de referencia
|  | Categoría / Dimensión | Detalle de puntuación individual / Categoria/Dimensión | Multi-Variable Puntaje de dimensión individual | Detalle de puntuación Multi-Variable Categoría / Dimensión | Estado actual (0-2) | Categoría / Cumplimiento de compromiso | Análisis de brechas | Comentarios y justificación de puntuación (especialmente cuando se anota '1' o 'n / a' en la columna H) | Recomendaciones autoidentificadas
GE1 |  | General |  | SI=1, NO=0, N/A |  | 1.8 | 2
| GE1.1 | Cumplimiento de las leyes / regulaciones locales y nacionales para todas las instalaciones permanentes en el lugar de trabajo. | n / a = Dimensión no pertinente o no aplicable (ver columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, la instalación cumple con todas las leyes / regulaciones locales y nacionales (por ejemplo, leyes locales / estatales / nacionales, políticas de compañías / fábricas) relacionadas con WASH |  |  | 2 | 2
| GE1.2 | Políticas y procedimientos para sitios de trabajo temporales y móviles, incluida la agricultura. | n / a = Dimensión no pertinente o no aplicable (ver columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, políticas y procedimientos de WASH apropiados para todos los sitios de trabajo temporales y móviles bajo control directo de la compañía. Esto también significa que las disposiciones de WASH están incluidas en los contratos para terceros / contratistas. |  |  | 2 | 2
| GE1.3 | Políticas y procedimientos para otras instalaciones en el lugar de trabajo. | n / a = Dimensión no pertinente o no aplicable 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión implementada parcialmente pero aún no se ha logrado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, políticas y procedimientos que abordan WASH para otras instalaciones del lugar de trabajo utilizadas por los trabajadores (guarderías, comedores, cocinas, si existen). |  |  | 1 | 2
| GE 1.4 | Los mecanismos de monitoreo WASH están en su lugar | n / a = Dimensión no pertinente o no aplicable 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, existen mecanismos de monitoreo para monitorear el cumplimiento y la funcionalidad de los sistemas, de acuerdo con las normas y estándares. Idealmente, las empresas tienen datos sobre las condiciones base y tienen datos desglosados. Por ejemplo, las instalaciones de WASH responden a las necesidades específicas de las mujeres o las personas con discapacidad. |  |  | 2 | 2
| GE 1.5 | La empresa tiene un mecanismo para medir el cambio en WASH | n / a = Dimensión no pertinente o no aplicable 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, las empresas cuentan con mecanismos para medir el impacto de las actividades de compromiso WASH en el acceso de WASH para los trabajadores. |  |  | 2 | 2
WWS2 |  | Abastecimiento de agua en el lugar de trabajo |  | SI=1, NO=0, N/A |  | 1.5 | 2
| WWS2.1 | Disponibilidad de agua potable suficiente, gratuita y físicamente accesible. | A. Cantidad suficiente de agua para proporcionar una hidratación adecuada a los trabajadores, sensibles a las condiciones del lugar de trabajo. | 1 | Puntaje total posible de la categoría = 5 n / a = Dimensiones no relevantes o aplicables (ver columna K) 0 = No hay dimensiones implementadas 1 = Dimensiones implementadas parcialmente pero aún no se ha cumplido el Compromiso total (ver Columna K) 2 = Cumplimiento de compromiso, es decir, se cumplen todas las cinco dimensiones aplicables | 1 | 2
|  |  | B. Proximidad conveniente a los trabajadores (a menos de 500 metros y / o trabajadores autorizados a tener agua en las estaciones de trabajo) | 1
|  |  | C. Instalaciones de agua potable físicamente accesibles, incluso para trabajadores con discapacidades | 'n/a'
|  |  | D. El agua potable es gratuita. | 1
|  |  | E. El agua potable está disponible para los trabajadores en cualquier momento durante el período de trabajo. | 0
|  |  | Total | 4
| WWS2.2 | Acceso a agua segura que cumple con los estándares de calidad. | A. El agua potable proviene de una fuente mejorada de agua potable. | 1 | Puntaje total posible de la categoría = 5 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, se cumplen todas las cinco dimensiones aplicables | 1 | 2
|  |  | B. Se sabe que la fuente de agua potable cumple con los estándares de calidad del gobierno (si la fuente de agua cruda no cumple con los estándares, se trata antes de ser consumida por los trabajadores) | 1
|  |  | C. El sabor del agua potable es aceptable para los trabajadores. | 1
|  |  | D. Se han implementado métodos seguros para la distribución de agua potable (fuente / recipiente limpios) | 0
|  |  | E. El agua potable se toma del recipiente / fuente de almacenamiento de manera que se evite la contaminación del agua (por ejemplo, una taza limpia) | 1
|  |  | Total | 4
| WWS2.3 | Las instalaciones para agua potable están limpias y debidamente desinfectadas | n / a = Dimensión no pertinente o no aplicable (ver columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, todas las fuentes de agua potable, enfriadores de agua y otros recipientes / fuentes de almacenamiento dentro de la instalación se colocan en áreas limpias apropiadas y se limpian, recargan y desinfectan como mínimo una vez cada dos meses (o con mayor frecuencia) si se usa mucho) |  |  | 1 | 2
| WW2.4 | El agua potable se prueba para garantizar la calidad y la seguridad | A. El agua potable provista dentro de la instalación es probada regularmente por personal debidamente capacitado. | 'n/a' | Puntaje total posible de la categoría = 3 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el Cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, se cumplen todas las tres dimensiones aplicables | 2 | 2
|  |  | B. Las pruebas de agua potable se realizan cuando las condiciones ambientales cambian o hay un brote de enfermedades transmitidas por el agua (se necesita capacitación periódica del personal para las pruebas de agua) | 1
|  |  | C. Si las pruebas de calidad del agua potable indican que el agua no cumple con los estándares, se toman medidas mitigadoras, incluidos los trabajadores que son notificados | 1
|  |  | Total | 3
| WWS2.5 | Limpieza, mantenimiento y conservación del sistema de suministro de agua. | A. Se toman las medidas adecuadas para la limpieza periódica de todos los sistemas de suministro de agua bajo el control directo de la empresa, como mínimo de 2 a 4 veces por año (nota: la limpieza no es obligatoria si se proporciona desinfección residual y, por lo tanto, esto sería n / a) | 'n/a' | Puntaje total posible de la categoría = 3 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el Cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, se cumplen todas las tres dimensiones aplicables | 2 | 2
|  |  | B. Se toman las medidas apropiadas para la inspección, mantenimiento y reparación regulares de todas las instalaciones de suministro de agua y sistemas de drenaje bajo el control directo de la compañía (al menos anualmente para los sistemas de suministro de agua) | 1
|  |  | C. Las tecnologías de ahorro de agua se implementan dentro de las instalaciones y otras áreas de trabajo relevantes para conservar el agua utilizada por las operaciones y los trabajadores. | 1
|  |  | Total | 3
| WWS2.6 | Suministro de agua de otras instalaciones en el lugar de trabajo | n / a = Dimensión no pertinente o no aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, si el lugar de trabajo proporciona cuidado de niños, comida de comedores / cocinas o atención médica (clínica de salud), estas instalaciones también tienen agua potable suficiente y segura |  |  | 2 | 2
WS3 |  | Saneamiento en el lugar de trabajo |  | Y=1, N=0, N/A |  | 0.71429 | 2
| WS3.1 | Acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y mejoradas | A. Todos los empleados, independientemente de la ubicación del trabajo, tienen acceso a al menos instalaciones sanitarias 'mejoradas' con superestructuras adecuadas para proteger de los elementos para hacer que el saneamiento sea seguro y conveniente (por ejemplo, con una provisión mínima de inodoro con descarga, tanque séptico, letrina de pozo, letrina de pozo mejorada ventilada) | 1 | Puntaje total posible de la categoría = 7 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, se cumplen todas las siete dimensiones aplicables | 2 | 2
|  |  | B. Se proporcionan un mínimo de 2 asientos de inodoro y 2 instalaciones urinarias por cada 45 trabajadores varones en las instalaciones. | 1
|  |  | C. Se proporcionan un mínimo de 4 asientos de inodoro por cada 50 mujeres dentro de las instalaciones. | 1
|  |  | D. El diseño de las instalaciones sanitarias está en línea con las costumbres locales, las tradiciones religiosas y sociales. | 1
|  |  | E. Las instalaciones son accesibles para los trabajadores con problemas de movilidad, p.e. los trabajadores discapacitados y ancianos | 'n/a'
|  |  | F. Si es relevante, se proporcionan instalaciones sanitarias a los trabajadores agrícolas, de campo y mineros. | 'n/a'
|  |  | G. Hay ventilación en los baños para eliminar los olores. | 1
|  |  | Total | 7
| WS3.2 | Aguas residuales, seguridad en el manejo de drenaje e inodoros / urinarios | A. Todos los lavabos, fregaderos, duchas, instalaciones sanitarias bajo el control directo de la empresa cuentan con sistemas de drenaje y eliminación adecuados para evitar la contaminación en el entorno inmediato y más amplio, es decir, el agua residual se transporta a una alcantarilla municipal y / o se trata previamente dentro del Locales propios de la empresa. | 1 | Puntaje total posible de la categoría = 2 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, se cumplen todas las dos dimensiones aplicables | 1 | 2
|  |  | B. Todos los desechos fecales se manejan de manera segura, es decir, se tratan antes de que regresen al medio ambiente o se transporten a un sistema de alcantarillado municipal | 0
|  |  | Total | 1
| WS3.3 | Iluminación y cerraduras para seguridad del inodoro / urinario | n / a = Dimensión no pertinente o no aplicable (ver columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, el diseño y la construcción de instalaciones sanitarias / urinarias bajo el control directo de la compañía garantiza una iluminación adecuada por motivos de seguridad (200 lúmenes por metro cuadrado - lux) y las puertas son bloqueables |  |  | 0 | 2
| WS3.4 | Limpieza y mantenimiento de inodoros / urinarios | A. Existen disposiciones para limpiar todas las instalaciones sanitarias bajo el control directo de la compañía al menos una vez al día. |  | Puntaje total posible de la categoría = 4 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, se cumplen todas las cuatro dimensiones aplicables | 0 | 2
B. La limpieza incluye la desinfección de todas las instalaciones sanitarias bajo el control directo de la empresa y se lleva a cabo al menos una vez por semana.
C. Se toman las medidas apropiadas para la inspección, el mantenimiento y la reparación de las instalaciones sanitarias bajo el control directo de la compañía al menos una vez al mes, con mantenimiento y reparaciones más frecuentes, si los empleados informan problemas.
D. El sistema está en su lugar para que los trabajadores reporten problemas de limpieza y / o mantenimiento relacionados con las instalaciones sanitarias.
|  |  | Total | 0
| WS3.5 | Producto sanitario y eliminación | A. Se proporcionan disposiciones apropiadas dentro de las instalaciones sanitarias para mujeres para la eliminación segura de productos sanitarios en contenedores de desechos que están debidamente revestidos con plástico, papel encerado u otras bolsas apropiadas. |  | Puntaje totalposible de la categoría = 2 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, se cumplen todas las dos dimensiones aplicables | 0 | 2
B. Los productos sanitarios están disponibles en el lugar de trabajo en máquinas expendedoras o de forma gratuita.
|  |  | Total | 0
| WS3.6 | Eliminación de desechos médicos | n / a = Dimensión no pertinente o no aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, se proporcionan disposiciones apropiadas en el lugar de trabajo para la eliminación segura de los desechos médicos (por ejemplo: eliminación de sangre, orina y otras secreciones corporales en bolsas específicas; eliminación de escalpelos, objetos punzantes, agujas y vidrios rotos de laboratorio en recipientes especialmente hechos para objetos punzantes, etiquetados con etiquetas de advertencia de desechos médicos) |  |  | 1 | 2
| WS3.7 | Otras instalaciones de trabajo y facilidades de saneamiento | n / a = Dimensión no pertinente o no aplicable (ver columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, si el lugar de trabajo proporciona instalaciones de cuidado de niños, alimentos en comedores / cocinas o atención médica (en clínicas de salud), estas instalaciones también cuentan con instalaciones de saneamiento adecuadas y mejoradas, instalaciones convenientes como se describe en WS3.1. |  |  | 1 | 2
WH4 |  | Higiene en el lugar de trabajo |  | Y=1, N=0, N/A |  | 0.125 | 2
| WH4.1 | Instalaciones de higiene personal / lavado de manos | A. El jabón está disponible en las instalaciones de lavado de manos. |  | Puntaje total posible de la categoría = 3 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, todas las instalaciones de baños y aseos bajo el control directo de la compañía tienen disposiciones apropiadas para garantizar la higiene personal, incluidas las tres dimensiones. | 0 | 2
B. Existe un mecanismo para el secado de manos y cara en las instalaciones de lavado de manos.
C. El agua con un estándar aceptable para la limpieza de manos (si se usa agua no potable para el lavado, se comunica claramente en el punto de uso) está disponible en las instalaciones de lavado de manos
|  |  | Total | 0
| WH4.2 | Señalización adecuada de lavado de manos | A. Se publican los momentos críticos para lavarse las manos (los tiempos incluyen: antes de preparar alimentos, comer y después de usar el baño, contacto con fluidos corporales y cualquier posible contaminante). |  | Puntaje total posible de la categoría = 3 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento de la promesa, es decir, se ha proporcionado una señalización sobre el comportamiento apropiado de lavado de manos, incluidos los tiempos críticos y la técnica, dentro de las instalaciones, particularmente en los baños y áreas de comer / cocinar, para cumplir con las tres dimensiones aplicables | 0 | 2
B. Las técnicas de lavado de manos que se publican en las instalaciones de lavado de manos incluyen el uso de agua y jabón o cenizas, lavarse las manos, frotarse las manos al menos tres veces y secarse las manos de forma higiénica, secando al aire o usando un paño / papel limpio.
C. Se proporciona información sobre cómo los trabajadores expuestos a sustancias peligrosas se deben limpiar después de la exposición.
|  |  | Total | 0
| WH4.3 | Duchas e instalaciones de baño. | A. Se proporciona una ducha por cada 10 empleados de cada género que se requiera ducharse durante el mismo turno, |  | Puntaje total posible de la categoría = 4 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, cuando sea necesario, los trabajadores que están expuestos a sustancias peligrosas y / o condiciones de trabajo sucias reciben duchas e instalaciones de baño en el lugar de trabajo y están equipados adecuadamente, para las cuatro dimensiones aplicables. | 0 | 2
B. Se proporcionan jabones corporales u otros agentes de limpieza apropiados,
C. Las duchas tienen agua fría y caliente alimentando una línea de descarga común,
D. Los empleados que usan duchas reciben toallas limpias individuales.
|  |  | Total | 0
| WH4.4 | Entrenamiento en higiene y cambio de comportamiento de conciencia WASH | A. Capacitación en higiene proporcionada a todos los nuevos empleados; |  | Puntaje total posible de la categoría = 2 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, se han implementado procesos regulares de capacitación y sensibilización para todos los trabajadores en las dos ocasiones indicadas. (Consulte la columna M para ver los temas que se tratarán) | 0 | 2
B. Cursos anuales de actualización para todos los trabajadores con especial atención a los empleados y otro personal involucrado en la preparación de alimentos)
|  |  | Total | 0
| WH4.5 | Provisión de equipo de protección personal (EPP) | A. Se proporciona equipo de protección personal apropiado, como guantes y zapatos con suela de goma antideslizante, a todos los involucrados en la limpieza y mantenimiento de baños / instalaciones asociadas bajo el control directo de la compañía; |  | Puntaje total posible de la categoría = 3 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, se cumplen todas las tres dimensiones aplicables. | 0 | 2
B. Los trabajadores involucrados en las instalaciones de limpieza y mantenimiento usan equipos de protección personal y se usan en todo momento cuando limpian urinarios, inodoros, duchas, lavamanos, espejos y otras instalaciones asociadas.
C. Método para el manejo de equipo de protección personal usado está implementado en el lugar de trabajo para evitar la exposición a las familias / comunidad de los trabajadores.
|  |  | Total | 0
| WH4.6 | Capacitación para personal de limpieza y mantenimiento. | A. Los limpiadores están capacitados en las técnicas / normas de limpieza adecuadas y en el uso adecuado de todos los materiales de limpieza para las instalaciones de WASH; y |  | Puntaje total posible de la categoría = 2 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento de promesa; es decir, se cumplen todas las dos dimensiones aplicables para aquellos involucrados en la limpieza y el mantenimiento en las propias operaciones de la empresa. | 0 | 2
B. Los empleadores se aseguran de que los trabajadores y los contratistas relevantes sigan las instrucciones específicas asociadas con cada producto de limpieza de instalaciones WASH.
|  |  | Total | 0
| WH4.7 | Almacenamiento de equipos de limpieza | A. El equipo de limpieza WASH se almacena en condiciones apropiadas que cumplan con las pautas del embalaje de los suministros de limpieza. |  | Puntaje total posible de la categoría = 3 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, el equipo y los materiales de limpieza cumplen con las tres dimensiones aplicables. | 0 | 2
B. El equipo de limpieza WASH se almacena en lugares dedicados para este propósito (operaciones propias)
C. Las instalaciones tienen una unidad de almacenamiento dedicada para productos de limpieza WASH fuera de las áreas comunes
|  |  | Total | 0
| WH4.8 | Monitoreo e informes sobre enfermedades relacionadas con el agua. | n / a = Dimensión no pertinente o no aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, el monitoreo y la presentación de informes sobre las enfermedades relacionadas con WASH en la fuerza laboral se implementa donde los lugares de trabajo están bajo el control directo de la compañía y en colaboración con organismos de salud pública locales y nacionales. (Este indicador es particularmente importante para aquellos involucrados en el manejo de alimentos y bebidas o para trabajadores del personal médico). |  |  | 1 | 2
VSC5 |  | Valor / cadena de suministro WASH |  | Y = 1, N = 0, N/A |  | 0 | 2
| VSC5.1 | Existen políticas escritas (Código de conducta) que describen las expectativas de agua, saneamiento e higiene para los lugares de trabajo de la cadena de suministro. | La política aborda el agua |  | Puntaje total posible de la categoría = 3 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, políticas escritas para las tres dimensiones aplicables | 0 | 2
La política aborda el saneamiento
La política aborda la higiene
|  |  | Total | 0
| VSC5.2 | Si existen políticas, hay una estrategia para promover la implementación y el autocontrol por parte de los proveedores de la compañía. | Implementación de políticas promovida / monitoreada por los proveedores de agua / |  | Puntaje total posible de la categoría = 3 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento del compromiso, es decir, promovió la implementación de políticas y el monitoreo por parte de los proveedores para las tres dimensiones aplicables | 0 | 2
Implementación de políticas promovida / monitoreada por parte de proveedores para saneamiento
Implementación de politicas promovida / monitoreada por los proveedores de higiene.
|  |  | Total | 0
CW6 |  | WASH comunitario |  | Y = 1, N = 0, N/A |  | 0 | 2
| CW6.1 | Evaluación de WASH de menaje comunitario | A. Nivel 1 - datos secundarios. Las empresas tienen conocimiento de los lugares de trabajo y / o de las comunidades aledañas en las que sus trabajadores viven, el acceso a WASH a través de datos secundarios adquiridos que no tienen más de 2 años. |  | Puntaje total posible de categoría = 3 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada (ver Columna K) 1 = Cumplimiento del compromiso, es decir, la empresa ha completado al menos una dimensión de "nivel de evaluación". | 0 | 2
B. Nivel 2: datos del gobierno u organizaciones. Las empresas han visitado y recopilado información directamente de una fuente local (por ejemplo, gobierno, ONG, otros) sobre el acceso de sus trabajadores / lugar de trabajo a las comunidades aledañas.
C. Nivel 3: datos primarios. La empresa ha realizado encuestas de hogares de la comunidad de trabajadores y / o lugares de trabajo locales para evaluar los hogares de los trabajadores y / o el acceso de la comunidad a WASH y las prácticas actuales, p. mediante el uso de la Guía de indicadores WASH4Work (enlace), preguntas básicas sobre agua, saneamiento e higiene para encuestas de hogares (JMP, 2018) u otro recurso similar).
|  |  | Total | 0
| CW6.2 | Plan de acción WASH de la comunidad laboral | A. La compañía ha desarrollado un plan de acción para abordar los problemas identificados en su evaluación de los trabajadores y / o las condiciones de WASH de la comunidad circundante. |  | Puntaje total posible de categoría = 3 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento de compromiso, es decir, las tres dimensiones aplicables en su lugar | 0 | 2
B. La compañía está implementando su plan de acción WASH comunitario
C. La empresa cuenta con un sistema para monitorear sus esfuerzos de implementación de WASH
|  |  | Total | 0
| CW6.3 | Impacto ambiental de las operaciones de WASH en el lugar de trabajo en la comunidad | A. La compañía ha realizado una evaluación para evaluar el impacto de sus prácticas de WASH en el lugar de trabajo en el medio ambiente local. |  | Puntaje total de la categoría = 3 n / a = Dimensión no relevante o aplicable (ver Columna K) 0 = Dimensión no implementada 1 = Dimensión parcialmente implementada pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento total del compromiso (ver Columna K) 2 = Cumplimiento de compromiso, es decir, las tres dimensiones aplicables en su lugar | 0 | 2
B. La compañía ha establecido un plan para abordar los riesgos identificados para reducir el impacto de sus prácticas de WASH en el medio ambiente y en la comunidad circundante
C. La empresa cuenta con un sistema para monitorear estos esfuerzos de implementación relacionados.
|  |  | Total | 0
| TOTAL (Estado actual y puntaje de cumplimiento de compromiso) |  |  |  |  | 0.77419 | 2
| Número de dimensiones y criterios n / a |  |  | 5
Escala de evaluación de implementación
| Score | Name |  |  |  | Interpretation of results
| n/a | No aplica | Dimensión no pertinente o no aplicable |  |  | Proporcione una justificación de por qué esta dimensión no es relevante y / o no se aplica en la columna K (“Comentarios y detalles de la puntuación”).
| 0 | Ninguna implementación | Dimensión no implementada: la instalación o el lugar de trabajo, p. sitio de agricultura, no incluye esta dimensión |  |  | Dimensión a identificar como brecha; plan de acción necesario para abordar esta brecha.
| 1 | Implementación Parcial | Dimensión parcialmente implementada, pero faltan algunas características para considerar que se ha logrado el cumplimiento del compromiso |  |  | Proporcione una explicación sobre cuáles son los elementos que faltan en la columna K. Características que faltan para ser identificadas como brechas y planes de acción necesarios para abordarlas.
| 2 | Implementación Total | Cumplimiento del compromiso: la dimensión se implementa completamente |  |  | Consulte la descripción detallada de lo que significa cada criterio en la práctica, en las columnas E y G (“Detalles de puntuación”).
Lista desplegable para puntajes de entrada
'n/a'
0
1
2

## Resultados
Self-Assessment Tool for Evaluating Access to Water, Sanitation and Hygiene (WASH)
Stage of Implementation
Category |  | Current State (0-2) | Pledge Compliance | Business Score (%)1 | Pledge Score (%)1 | Gap Analysis
GE1 | General | 1.8 | 2 | 90% | 100%
WWS2 | Abastecimiento de agua en el lugar de trabajo | 1.5 | 2 | 75% | 100%
WS3 | Saneamiento en el lugar de trabajo | 0.71429 | 2 | 35.71% | 100%
WH4 | Higiene en el lugar de trabajo | 0.125 | 2 | 6.25% | 100%
VSC5 | Valor / cadena de suministro WASH | 0 | 2 | 0% | 100%
CW6 | Community WASH | 0 | 2 | 0% | 100%
Total |  | 0.77419 | 2 | 38.71% | 100%
| Cumplimiento obtenido dentro de la instalació? | NO
| Número de criterio "n/a" | 5
Escala de Ewvaluación de la implementacón
Puntaje | Nombre | [5 empty] | Interpretation of results
n/a | No aplicable | Dimensión no pertinenet o no aplicable |  |  |  |  | Proporcionar justificación de por qué esta dimensión no es relevante y/o no aplicable en columna I ("Comentarios y Razones del Puntaje")
0 | Ninguna implementación | Dimensión no implementada: la instalación no incluye esta dimensión |  |  |  |  | Identificar dimensión como una deficiencia. Se necesita un plan de acción para abordar esta deficiencia
1 | Implementación Parcial | Dimensión parcialmente implementada pero la falta de algunas caracteristicas impide considerar que el cumplimiento del compromiso se ha logrado |  |  |  |  | Proporcione una explicación sobre cuáles son los elementos que faltan en la columna I. Características que faltan para ser identificadas como brechas y planes de acción necesarios para abordarlas.
2 | Implementación Total | Cumplimiento con el Compromiso: la dimensión ha sido completamente implementada |  |  |  |  | Proporcione descripción detallada de lo que significa cada criterio en la práctica en las Columnas E y G (“Detalles de la puntuación”).